## Лист1
ТО KG-500 | Запчасти Первый год (не на гарантии) | Кол-во | Запчасти второй год | Кол-во
Диагностика состояния анализатора. | S14019 100 turbidity tool for KG-500 | 1 | S14019 100 turbidity tool for KG-500 | 1
Проверка гидравлической системы, механических узлов, электрики. | S14020 400 turbidity tool for KG-500 | 1 | S14020 400 turbidity tool for KG-500 | 1
Очистка иглы дозатора, захвата кювет. |  |  | 1-5-076-035-10 Sampling arm big flat cable | 1
Очистка отсека реагентов. |  |  | 1-5-076-036-10 Catcher arm big flat cable | 1
Очистка внешней и внутренней поверхностей анализатора. |  |  | Дополнительно:
Очистка вентиляторов. |  |  | 1-5-076-045-10 Sampling arm small flat cable | 1
Замена шлейфов иглы пробоотборника и захвата кювет (при необходимости) |  |  | 1-5-076-048-10 Catcher arm small flat cable | 1
Смазка подвижных частей анализатора (руки дозатора, руки захвата кювет). |  |  | 1-8-035-099-00 2.06mm tube | 1
Проверка оптической системы, калибровка при необходимости. |  |  | 1-8-035-098-00 1.52mm tube | 1
Проверка механических позиций, калибровка при необходимости. |  |  | 1-8-035-101-00 1.30mm tube | 1
Проверка работоспособности на контрольных материалах. |  |  | 1-8-070-078-00 Tube R-3603 ID=1/8"OD=1/4" | 1
Резервное копирование базы данных.
Дополнительно на 2 год ТО:
Замена изношенных трубок гидравлической системы . Промывка емкости для дистиллированной воды, фильтра, датчика.