## Лист1
ТО CHORUS trio (загрузка около 7000 тестов в год) | Запчасти Первый год (не на гарантии) | Кол-во | Запчасти второй год | Кол-во
Проверка состояния прибора, работоспособности. (раз в полугодие) | R30503390 Chorus yearly maintenance kit rev.1. Годовой набор для обслуживания Chorus Trio (rev.1) | 1 | R30503390 Chorus yearly maintenance kit rev.1. Годовой набор для обслуживания Chorus Trio (rev.1) | 1
Очистка внешних и внутренних узлов анализатора от грязи и пыли. Смазка подвижных частей (раз в полугодие) | R00361/A 1 lt. bottle for buff. Sol. For autoimmunity. Емкость буфера для аутоиммунных тестов | 1 | R00361/A 1 lt. bottle for buff. Sol. For autoimmunity. Емкость буфера для аутоиммунных тестов | 1
Очистка датчиков главного сливного коллектора и датчиков сливных коллекторов мойщиков (раз в полугодие) | R00361/I 1 lt. bottle for buff. Sol. For infectivity Емкость буфера для инфекционных тестов | 1 | R00361/I 1 lt. bottle for buff. Sol. For infectivity Емкость буфера для инфекционных тестов | 1
Промывка главного сливного коллектора и сливных трубок гидравлической системы. (раз в полугодие) | R0954/С Ёмкость для сбора раствора для промывки. 2lt bottle for cleaning solution | 1 | R0954/С Ёмкость для сбора раствора для промывки. 2lt bottle for cleaning solution | 1
Замена набора запчастей, входящих в годовой комплект для обслуживания анализатора. (раз в год или 7000 тестов):
Замена емкостей для очищающего раствора, аутоиммунного и инфекционного буферов. (раз в год)
Проверка гидравлики (раз в полугодие)
Проверка оптики (раз в полугодие)
Проверка работоспособности на контрольных материалах (раз в полугодие).