## Лист1
ТО Sapphire 800 | Запчасти Первый год (не на гарантии) | Кол-во | Запчасти второй год | Кол-во
Разборка аппарата: в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на аппарат. | ADS8P063 Галогеновая лампа Bulb (Sapphire 800) | 2 | ADS8P063 Галогеновая лампа Bulb (Sapphire 800) | 2
Замена галогеновой лампы (каждые 6 месяцев). | ADS8P065 Кюветы реакционные 120 шт (6 сегментов по 20 ячеек). Reaction cuvette, 6 sets 120pcs | 2 | ADS8P065 Кюветы реакционные 120 шт (6 сегментов по 20 ячеек). Reaction cuvette, 6 sets 120pcs | 2
Проверка состояния реакционных кювет (каждые 3/6 месяцев). | 14114942 Трубка перистальтического насоса к CS (при наличии ISE) | 2 | 14114942 Трубка перистальтического насоса к CS (при наличии ISE) | 2
Очистка и при необходимости замена реакционных кювет (каждые 3/6 месяцев). |  |  | Дополнительно:
Очистка промывающих колодцев (каждые 3/6 месяцев). |  |  | 98553-10 Антивозвратный клапан VALVE CHECK, PP, 1/8"ID | 1
Очистка внешней поверхности дозирующих зондов (каждые 3/6 месяцев). |  |  | ADS8P066 Пробоотборник образца. Sample Probe (Sapphire 800) | 1
Проверка и при необходимости корректировка механического позиционирования зондов (каждые 3/6 месяцев). |  |  | ADS8P067 Пробоотборник реагента. Reagent probe | 1
Очистка инкубационной ванны (каждые 3/6 месяцев).
Очистка фильтра инкубационной ванны (каждые 3/6 месяцев).
Очистка датчика заполнения инкубационной ванны (каждые 3/6 месяцев).
Очистка емкости щелочного детергента (каждые 3/6 месяцев).
Очистка и при необходимости замена канюль промывающей станции (каждые 3/6 месяцев).
Очистка и смазка пружин и фиксаторов канюль промывающей станции (каждые 3/6 месяцев).
Очистка поверхности перемешивающих насадок (каждые 3/6 месяцев).
Проверка позиционирования и при необходимости корректировка положения механик перемешивающих насадок (каждые 3/6 месяцев).
Очистка входного фильтра дистиллированной воды (каждые 3/6 месяцев).
Проверка состояния и при необходимости осушение вакуумного накопителя (каждые 3/6 месяцев).
Диагностика состояния элементов контура охлаждения (каждые 3/6 месяцев).
Замена воды в контуре охлаждения (каждые 3/6 месяцев).
Очистка вентиляторов контура охлаждения (каждые 3/6 месяцев).
Очистка пылевых фильтров контура охлаждения (каждые 3/6 месяцев).
Диагностика состояния блока дозирующих шприцев (каждые 3/6 месяцев).
Диагностика состояния блока ISE (каждые 3/6 месяцев) (при его наличии)
Замена трубок перистальтических насосов ISE блока при необходимости.
Проверка работоспособности анализатора на котрольных материалах.