## Лист1
ТО ACCENT 200 | Запчасти Первый год (не на гарантии) | Кол-во | Запчасти второй год | Кол-во
Диагностика состояния анализатора. (ежеквартально) | Лампа галогеновая 20Вт | 2 | Лампа галогеновая 20Вт | 2
Оценка состояния водных фильтров и трубок подачи деионизированной воды, при необходимости замена фильтров. (ежеквартально) | или |  | или
Очистка и концентрированная промывка гидравлической системы. (ежеквартально) | Halogen Lamp (50W) Лампа галогеновая | 2 | Halogen Lamp (50W) Лампа галогеновая | 2
Очистка панели блока анализа. (ежеквартально) | Комплект бумажных фильтров для Accent (2 шт) | 1 | Комплект бумажных фильтров для Accent (2 шт)
Промывка шприца дозирования . (ежеквартально) |  |  | Дополнительно: | 1
Проверка состояния игл дозаторов и мешалки, очистка. (ежеквартально) |  |  | Sample Probe assy Игла забора проб в сборе для ACCENT-200/300 | 1
Удаление пыли и смазка направляющих манипуляторов дозирования. (ежеквартально) |  |  | Mixing Bar. Мешалка | 1
Проверка и, при необходимости, корректировка позиционирования механических узлов, системы дозирования. (ежеквартально) |  |  | Tubing TYGON R-3603-1/8"×1/16"WALL Трубки Тайгон 1/8"х1/16" | 1
Оценка состояния фотометрической системы. Настройка усилений фотоприемников либо, при необходимости, замена лампы фотометра. (ежеквартально) |  |  | Check valve (for Accent 200, Accent 300) Антивозвратный клапан | 1
Промывка противопылевых экранов. (ежеквартально) |  |  | Reagent Syringe 500ul (ZDV) Шприц подачи реагента (GEN II) | 3
Проверка работоспособности при помощи контрольных материалов. (ежеквартально) |  |  | Tubing (Φ9.525*Φ15.875, PVC)
Дополнительно на 2 год ТО:
Оценка состояния иглы дозатора, очистка, замена при необходимости.
Оценка состояния мешалки, очистка, замена при необходимости.
Замена изношенных трубок гидравлической системы.
Замена анти-возвратных клапанов (при необходимости).
Замена поршня шприца (при необходимости).
ТО ACCENT 300 | Запчасти Первый год (не на гарантии) |  | Запчасти второй год
Диагностика состояния анализатора. (ежеквартально) | Лампа галогеновая 20Вт | 2 | Лампа галогеновая 20Вт | 2
Оценка состояния водных фильтров и трубок подачи деионизированной воды, при необходимости замена фильтров. (ежеквартально) | или |  | или
Очистка и концентрированная промывка гидравлической системы. (ежеквартально) | Halogen Lamp (50W) Лампа галогеновая | 2 | Halogen Lamp (50W) Лампа галогеновая | 2
Очистка панели блока анализа. (ежеквартально) | Комплект фильтров для Accent (2 шт) | 1 | Комплект фильтров для Accent (2 шт) | 1
Промывка шприцев дозирования . (ежеквартально) |  |  | Дополнительно:
Проверка состояния игл дозаторов и мешалки, очистка. (ежеквартально) |  |  | Sample Probe assy Игла забора проб в сборе для ACCENT-200/300 | 1
Удаление пыли и смазка направляющих манипуляторов дозирования. (ежеквартально) |  |  | Mixing Bar. Мешалка | 1
Проверка и, при необходимости, корректировка позиционирования механических узлов, системы дозирования. (ежеквартально) |  |  | Reagent Probe. Зонд реагента | 1
Оценка состояния фотометрической системы. Настройка усилений фотоприемников либо, при необходимости, замена лампы фотометра. (ежеквартально) |  |  | Tubing TYGON R-3603-1/8"×1/16"WALL Трубки Тайгон 1/8"х1/16" | 1
Проверка состояния и, при необходимости, регулировка системы автоподачи реакционных кювет. (ежеквартально) |  |  | Check valve (for Accent 200, Accent 300) Антивозвратный клапан | 1
Промывка противопылевых экранов. (ежеквартально) |  |  | Sample Syringe (Syringe assembly 100ul ГТД) Шприц образца в сборе | 1
Проверка работоспособности при помощи контрольных материалов. (ежеквартально) |  |  | Reagent Syringe 500ul (ZDV) Шприц подачи реагента (GEN II) | 1
Дополнительно на 2 год ТО: |  |  | Tubing (Φ9.525*Φ15.875, PVC) | 3
Оценка состояния игл дозаторов, очистка, замена при необходимости.
Оценка состояния мешалки, очистка, замена при необходимости.
Замена изношенных трубок гидравлической системы.
Замена анти-возвратных клапанов (при необходимости).
Замена поршней шприцев (при необходимости).