## Лист1
ТО Mythic 18 (загрузка около 50 тестов в день) | Запчасти Первый год (не на гарантии) | Кол-во | Запчасти второй год | Кол-во
Диагностика состояния анализатора. (1 раз в квартал) | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1 | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1
Интенсивная промывка гидравлической системы (1 раз в квартал) | MY 410-0503-01 Plastic grease SPG35 Смазка пластиковая (25 г) | 1 | MY 002-1001-50 11 Mythic 18 Tubings kit Набор трубок (1-22) | 1
Удаление солевых отложений, очистка внешней и внутренней поверхностей анализатора.(1 раз в квартал) | MY 410-0501-02 02 Смазка силиконовая для анализаторов серии MYTHIC | 1 | Дополнительно:
Проверка сенсоров (1 раз в квартал) |  |  | MY 005-1001-03 03 Piston 22mm Поршень сливной 22мм | 2
Смазка механических узлов. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 005-1001-03-09 Syringe Piston Ø 1.6 Поршень дозирования иглы пробозаборника | 1
Смазка поршней дозатора. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 010-2501-03 01 Piston 6.5mm Поршень подачи лизирующего реагента 6,5мм | 1
Замена уплотнительных колец. (1 раз в год) |  |  | MY 010-2501-03 02 Piston 16mm Поршень подачи дилюента 16мм | 1
Проверка работоспособности на контрольных материалах. Калибровка при необходимости. (1 раз в квартал)
Дополнительно на 2 год ТО:
Замента поршней дозирующей системы (1 раз в 2 года)
Замена изношенных трубок гидравлической системы (1 раз в 2 года)
ТО Mythic 22OT (загрузка около 50 тестов в день) | Запчасти Первый год (не на гарантии) |  | Запчасти второй год
Диагностика состояния анализатора. (1 раз в квартал) | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1 | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1
Интенсивная промывка гидравлической системы (1 раз в квартал) | MY 410-0503-01 Plastic grease SPG35 Смазка пластиковая (25 г) | 1 | 002-1002-50 11 01 Mythic 22 Tubings kit Набор трубок | 1
Удаление солевых отложений, очистка внешней и внутренней поверхностей анализатора.(1 раз в квартал) | MY 410-0501-02 02 Смазка силиконовая для анализаторов серии MYTHIC | 1 | Дополнительно:
Проверка сенсоров (1 раз в квартал) |  |  | MY 005-1001-03 03 Piston 22mm Поршень сливной 22мм | 2
Смазка механических узлов. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 005-1001-03-09 Syringe Piston Ø 1.6 Поршень дозирования иглы пробозаборника | 1
Смазка поршней дозатора. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 010-2501-03 01 Piston 6.5mm Поршень подачи лизирующего реагента 6,5мм | 1
Проверка оптического блока, настройка при необходимости (1 раз в квартал) |  |  | MY 010-2501-03 02 Piston 16mm Поршень подачи дилюента 16мм | 1
Замена уплотнительных колец. (1 раз в год)
Проверка работоспособности на контрольных материалах. Калибровка при необходимости. (1 раз в квартал)
Дополнительно на 2 год ТО:
Замента поршней дозирующей системы (1 раз в 2 года)
Замена изношенных трубок гидравлической системы (1 раз в 2 года)
ТО Mythic 22CT (загрузка около 50 тестов в день) | Запчасти Первый год (не на гарантии) |  | Запчасти второй год
Диагностика состояния анализатора. (1 раз в квартал) | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1 | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1
Интенсивная промывка гидравлической системы (1 раз в квартал) | MY 410-0503-01 Plastic grease SPG35 Смазка пластиковая (25 г) | 1 | 002-1005-50 11 01 Mythic 22CT Tubings Kit Набор трубок | 1
Удаление солевых отложений, очистка внешней и внутренней поверхностей анализатора.(1 раз в квартал) | MY 410-0501-02 02 Смазка силиконовая для анализаторов серии MYTHIC | 1 | Дополнительно:
Проверка сенсоров (1 раз в квартал) |  |  | MY 005-1001-03 03 Piston 22mm Поршень сливной 22мм | 2
Смазка механических узлов. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 005-1001-03-09 Syringe Piston Ø 1.6 Поршень дозирования иглы пробозаборника | 1
Смазка поршней дозатора. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 010-2501-03 01 Piston 6.5mm Поршень подачи лизирующего реагента 6,5мм | 1
Замена уплотнительных колец. (1 раз в год) |  |  | MY 010-2501-03 02 Piston 16mm Поршень подачи дилюента 16мм | 1
Проверка оптического блока, настройка при необходимости (1 раз в квартал)
Проверка работоспособности на контрольных материалах. Калибровка при необходимости. (1 раз в квартал)
Дополнительно на 2 год ТО:
Замента поршней дозирующей системы (1 раз в 2 года)
Замена изношенных трубок гидравлической системы (1 раз в 2 года)
ТО Mythic 22Al (загрузка около 150 тестов в день) | Запчасти Первый год (не на гарантии) |  | Запчасти второй год
Диагностика состояния анализатора. (1 раз в квартал) | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1 | MY 002-1005-50-10 O-Rings kit Набор уплотнительных колец | 1
Интенсивная промывка гидравлической системы (1 раз в квартал) | MY 410-0503-01 Plastic grease SPG35 Смазка пластиковая (25 г) | 1 | 002-1007-50-11-01 Набор трубок Mythic 22 AL (M22AL Tubings Kit) | 1
Удаление солевых отложений, очистка внешней и внутренней поверхностей анализатора.(1 раз в квартал) | MY 410-0501-02 02 Смазка силиконовая для анализаторов серии MYTHIC | 1 | Дополнительно: | 1
Проверка сенсоров (1 раз в квартал) |  |  | MY 005-1001-03 03 Piston 22mm Поршень сливной 22мм | 2
Смазка механических узлов. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 005-1001-03-09 Syringe Piston Ø 1.6 Поршень дозирования иглы пробозаборника | 1
Смазка поршней дозатора. (1 раз в 6 месяцев) |  |  | MY 010-2501-03 01 Piston 6.5mm Поршень подачи лизирующего реагента 6,5мм | 1
Замена уплотнительных колец. (1 раз в год) |  |  | MY 010-2501-03 02 Piston 16mm Поршень подачи дилюента 16мм | 1
Проверка оптического блока, настройка при необходимости (1 раз в квартал) |  |  | 40000073 Servicable filter Mythic 22 AL. Разборный фильтр для анализатора Mythic 22 AL (new) | 1
Проверка работоспособности на контрольных материалах. Калибровка при необходимости. (1 раз в квартал) |  |  | 010-2507-06-02 AL Sampling Needle Игла забора пробы для Mythic 22 AL | 1
Дополнительно на 2 год ТО:
Замента поршней дозирующей системы (1 раз в 2 года)
Замена изношенных трубок гидравлической системы (1 раз в 2 года)
Замена дозирующей иглы (при необходимости)
Замена разборного фильтра (при необходимости)